| ООО “СтройДизайн” |  |
| --- | --- |
| Прейскурант компонентов комплекса управления безопасности «Legos» |  |
| № | Артикул | Наименование | Цена, USD |
| Универсальное базовое программное обеспечение "Legos" |
| 1 | Legos | Универсальное программное обеспечение. Алгоритм работы определяется пользователем. Позволяет управлять всеми системами Комплекса. Создание сценариев действий комплекса, информационная поддержка. Отчёты по событиям, учёт рабочего времени, фото- и видео идентификация. Возможность добавления функций по техническим заданиям. Есть модуль интеграции | 595 |
| Универсальный контролер "Legos" |
| 2 | L5 | Универсальный контролер. Печатная плата 115х90х45мм со стабилизатором напряжения, раздельные выходы: 12VDC 2A для питания исполнительных устройств, 12VDC 2 A для питания навесных устройств и 13,6VDC 0,7A для заряда АКБ.Управление контроллером с ПК – 10 команд. Энергонезависимая память 32000 ключей/событий. 6 шин по 128 адресов или 6 цифровых контрольных/управляющих входов. 3 индикаторных выхода. 2 переключающихся реле (ток до 2 А) . Модуль расширения (4 реле/2 входа Wiegand-26+2 реле/4 входа Wiegand-26/шина EIB). Индикатор (двойное питание). Питание 220 VAC. В металическом корпусе | 378 |
| Программное обеспечение Комплекса управления и безопасности объекта (КУБО) "Legos" (Renard - Kontur) |
| 3 | LSOr | ПО сервера «Люкс». База данных на Oracle. Позволяет управлять всеми системами Комплекса через активные планы объектов и из «дерева». Создание сценариев действий комплекса, информационная поддержка. Отчёты по событиям, учёт рабочего времени, фото- и видео идентиф. (рекомендуем до 32000 чел\512контр.) | 2875 |
| 4 | LSQ | ПО сервера «Люкс». База данных на SQL 2000. Позволяет управлять всеми системами Комплекса через активные планы объектов и из «дерева». Создание сценариев действий комплекса, информационная поддержка. Отчёты по событиям, учёт рабочего времени, фото- и видео идентиф. (рекомендуем до 32000 чел\512контр.) | 2272 |
| 5 | LSL | ПО сервера «Люкс». База данных на MSDE 2000. Позволяет управлять всеми системами Комплекса через активные планы объектов и из «дерева». Создание сценариев действий комплекса, информационная поддержка. Отчёты по событиям, учёт рабочего времени, фотоидентификация. (рекомендуем до 5000 чел\24контр.) | 886 |
| 6 | LSC | ПО сервера «Классик». База данных на MS Access. Позволяет управлять всеми системами Комплекса через активные планы объектов и из «дерева». Создание сценариев действий комплекса, информационная поддержка. Отчёты по событиям, учёт рабочего времени, фотоидентификация. (рекомендуем до 1000 чел\5контр.) | 620 |
| 7 | LR | ПО сетевого клиента. Все функции сервера на удаленном рабочем месте. | 190 |
| 8 | LS | ПО локальной версии «Стандарт» (только для одного ПК и 10 контроллеров). База данных на MS Access. Позволяет управлять всеми системами Комплекса через активные планы объектов и из «дерева». Отчёты по событиям, учёт рабочего времени. | 317 |
| Конверторы КУБО "Legos" |
| 9 | C10 | Конвертер на 1-10 контроллеров (со встроенным PROX-считывателем типа WRM4). | 129 |
| 10 | CLK | Конвертер до 256 контроллеров (со встроенным PROX-считывателем типа WRM4) | 693 |
| Центральные процессорные устройства "Legos" |
| 11 | LCP2 | Центральный процессорный модуль. Сбор, обработка, архивирование данных от подключенных к ЦПУ контроллеров L5. Формирование регламентов функциаонирования систем и реализация управления распределнными, многомерными объектами. Выход Ethernet/Internet. Подключение до 512 контроллеров L5. | 2932 |
| Контроллеры системы контроля и управления доступом СКУД КУБО "Legos" |
| 12 | L504 | Контроллер СКД, 4000 пользователей/событий. 64 группы доступа, 3 временных интервала на сутки. Функция “Antipassback”. Контроль двух датчиков прохода. Два НО/НЗ реле. Плата модуля расширения (2 входа, 2 реле с НО контактами) Металлический корпус 235x235x95мм с блоком питания. | 457 |
| 13 | L504T | Аналог L 504 для управления турникетом/шлагбаумом. | 471 |
| 14 | L504L | Аналог L 504 для управления лифтом. | 1041 |
| 15 | L532 | Контроллер СКД, 32000 пользователей/событий. 64 группы доступа, 3 временных интервала на сутки. Функция “Antipassback”. Контроль двух датчиков прохода. Два НО/НЗ реле. Плата модуля расширения (2 входа, 2 реле с НО контактами) Металлический корпус 235x235x95мм с блоком питания. | 546 |
| 16 | L532T | Аналог L532 для управления турникетом/шлагбаумом. | 559 |
| Контроллер охранно-пожарной сигнализации КУБО "Legos" |
| 17 | L1524 | Контроллер адресной ОПС с возможностью постановки/снятия с рабочего места. Адресная шина данных - 32 адреса. 4000 пользователей/событий. Два переключающих реле. Модуль расширения (4 реле с НО контактами) Металлический корпус 235x235x95мм с блоком питания. | 457 |
| Контроллеры управления климатом и освещением |
| 18 | L2504 | Контролер для управления освещением. Энергонезависимая память 4000 событий. 128 адресов. 2 реле с переключающими контактами (ток до 2 А) . Индикатор (двойное питание). Питание 220 VAC, .Металлический корпус 235x235x95мм с блоком питания. Раздельные выходы:13,6VDC 1,35A для питания исполнительных устройств, 13,6VDC 1,35 A для питания навесных устройств и 13,6VDC 0,7A для заряда АКБ | 722 |
| 19 | L2514 | Контролер для управления освещением. См.L2504. Модуль расширения с поддержкой EIB протокола. | 1525 |
| 20 | L3504 | Климат - контролер . 128 входов/выходов для контроля и управления параметрами: температура, давление воды, загрязнение фильтра, открытие шибера, вентилятор, компрессор, нагреватель, трех ходовой клапан и т.п. | 931 |
| Совмещенное оборудование "Legos" |
| 21 | CM4532 | Устройство учета рабочего времени и касовых расчетов. Пластиковый корпус: контроллер, считыватель, пульт индикации, клавиатура. Энергонезависимая память 32000 событий. | 443 |
| Дополнительное оборудование "Legos" |
| 22 | WRM4 | Считыватель Proxi-карты EM-Marin (Ангстрем, SOKYMAT), накл., инд свет. и звук., пластик ABS | 88 |
| 23 | TWT | Блок подключения 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand. | 45 |
| 24 | ID | Универсальный адресный чип "сухие контакты" | 10 |
| 25 | EMR | Адресный модуль для считывателя постановки/снятия с охраны с входом контроля "земли" ("общей" шины) через контакт подключаемых устройств. | 60 |
| 26 | EMI | Адресный модуль. 2 реле с переключающими контактами с входом контроля "земли" ("общей" шины) через контакт подключаемых устройств. | 28 |
| 27 | MR4R | Модуль расширения. 4 НО реле. | 37 |
| 28 | MR2S2R | Модуль расширения (2 входа, 2 реле с переключающими контактами) | 42 |
| 29 | MR4S2R | Модуль расширения (4 входа/выхода, 2 реле с переключающими контактами). Для картоприемников (накопителей) | 52 |
| 30 | MA-1 | МА-1 Магистральный усилитель для усиления сигналов в линиии связи контроллеров. | 75 |
| 31 | RC50 | Выносной ЖК дисплей. Полная информация о состоянии 32 зон. | 113 |
| Адресные управляющие микрочипы "Legos" * |
| 32 | DGR | Твердотельное реле (U = 60 В, I = 1,5 А) с входом контроля "земли" ("общей" шины) через контакт подключаемых устройств. | 51 |
| 33 | DLR | Твердотельное реле (U = 60 В, I = 1,5 А) с входом контроля по напряжению ("плюсовой" шины) через контакт подключаемых устройств и диагностикой работоспрособного состояния подключенных устройств (Логический сигнал Лог. «0» = 0 … 0,5 ВЛог. «1» = 3,6 … 27 В). | 52 |
| 34 | DGT | Электронный защищенный ключ (специализированный транзистор, U = 60В, I = 0,5 А) с входом контроля "земли" ("общей" шины) через контакт подключаемых устройств. | 29 |
| 35 | DLT | Электронный защищенный ключ (специализированный транзистор, U = 60В, I = 0,5 А) с входом контроля по напряжению ("плюсовой" шины) через контакт подключаемых устройств и диагностикой работоспрособного состояния подключенных устройств (Логический сигнал Лог. «0» = 0 … 0,5 ВЛог. «1» = 3,6 … 27 В). | 30 |
| 36 | DGV | Электронный ключ (TTL, U = 5В, I = 15 мА) с входом контроля "земли" ("общей" шины) через контакт подключаемых устройств. | 23 |
| 37 | DLV | Электронный ключ (TTL, U = 5В, I = 15 мА) с входом контроля по напряжению ("плюсовой" шины) через контакт подключаемых устройств и диагностикой работоспрособного состояния подключенных устройств (Логический сигнал Лог. «0» = 0 … 0,5 ВЛог. «1» = 3,6 … 27 В). | 24 |
| Адресные измерительно-преобразующие микрочипы "Legos" * |
| 38 | FIRE | Наноконтроллер пожарного шлейфа (Обрыв, норма, пожар, КЗ). Iн = 25мА. Диагностика ложных срабатываний пожарных извещателей (время диагностирующего воздействия - по умолчанию 3сек) | 22 |
| 39 | TMP | Адресный датчик температуры. Диапазон тзмерений от –35 до 80 ºС | 39 |
| 40 | HMD | Адресный датчик относительной влажности. Диапазон измерений от 0 до 100 %. | 119 |
| 41 | AD5 | Адресный преобразователь аналогово-цифровой. Диапазон преобразования аналогового сигнала от 0 до 5 В. Назначение - измерение, преобразование и передача информации о состоянии датчиков давления, положения, поворота и тп. на контроллеры L5. | 22 |
| 42 | AD10 | Адресный преобразователь аналогово-цифровой. Диапазон преобразования аналогового сигнала от 0 до10 В. Назначение - измерение, преобразование и передача информации о состоянии датчиков давления, положения, поворота и тп. на контроллеры L5. | 22 |
| 43 | DAC | Адресный преобразователь цифро-аналоговый. Диапазон выходного аналогового сигнала от 0 до 10 В. Аналоговый сигнал U вых = 0 … 10 В, I вых = 20 mA ( max ). Назначение - управление аналоговыми исполнительными механизмами. | 22 |